## Лист1 (hidden)
Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "Antarium Group"
Договор: № 591434/2021/1 от 16.06.2021 г.
Объект: "НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиДнефтепровода "Узень-Атырау-Самара"
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
№ | Шифр, № п сметы | Наименование | Ед. изм. | Количество | Сметная стоимость единицы, тенге |  | ВСЕГО Стоимость с договорным коэффициентом К= 1,10227712915682 /без НДС/
[5 empty] | стоимость единицы | Итого стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Локальная смета №02-01-1 "НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". Технология производства
1 | 13 | Устройство запуска средств очистки и диагностики для нефтепроводов с байонетным затвором, с устройством задней запасовки снаряда по ТУ3683-019-03481263-01,УЗПЗб М-1000-8,0-П (в комплекте: камера запуска,лоток, площадка обслуживания, устройство запасовки, багор, устройство загрузочное-кран консольный ручной, поддон, запорная арматура(клапан запорный Ду25,Ру16МПа,кран шаровой Ду50,Ру 10МПа, клапан запорный стальной Ду15, Ру16МПа), манометр, комплект фундаментных болтов), опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 1 | комплект | 1 | 135535714.29 | 135535714.29 | 149397918.0458
2 | 15 | Дренажная емкость подземная, V=20м3, ЕПП-20-2400-900-2-У1, опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 6 | шт. | 1 | 19734000 | 19734000 | 21752336.8668
3 | 17 | Насосполупогружной НВН 50.50-(3,2)04-С-УТ-DN700/0,25-1-УХЛ1 по ТУ ШГИЮ.063831.001.ТУ, опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 6 | шт. | 1 | 15622750 | 15622750 | 17220600.0195
4 | 38 | Задвижкастальная, клиновая, литая с выдвижным шпинделем под приварку к трубе 1020х14 30с976нж Ду1000, Ру6,3МПа (перепад на затворе 5,5МПа), среда - нефть, Тдо +90 град.С, установка подземная с колонкой управления Серия 3.901-13 под привод тип "Д", длина штока заводская, с заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа, класс герметичности А, климатическое исполнение У1, с электроприводом BiFi SGR-1000-050/22000-8, время срабатывания 630 сек,мощность 11,6кВт, ПТ11009-1000М (опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 2) | шт | 2 | 74037147.45 | 148074294.9 | 163218908.6843
5 | 40 | Задвижкастальная, клиновая, литая с выдвижным шпинделем под приварку к трубе 530х9 30с976нж Ду500, Ру6,3МПа(перепад на затворе 5,5МПа), среда - нефть, Т до+90 град.С, установка подземная с колонкой управления Серия 3.901-13 под привод тип "Д", длина штока2710мм, с заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа, класс герметичности А, климатическое исполнение У1, с электроприводом BiFi SGR-400-050/9600-9, время срабатывания 334 сек,мощность 5,8кВт, ПТ11009-500М1 (опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ3) | шт | 1 | 25754577.75 | 25754577.75 | 28388682.0249
6 | 42 | Задвижкастальная, клиновая, фланцевая с выдвижным шпинделем 30с976нж Ду300, Ру6,3МПа, ст 20Л, подземной установки (колодезного исполнения) с удлинителем штока, среда - нефть, Т раб.среды до +300 град.С, класс герметичности А, климатическое исполнение У1, сэлектроприводом BiFi SGR-160-030/2150-21, мощность3,3кВт, время срабатывания 112 сек, с комплектомответных фланцев, крепежом и прокладками, ПТ11084-300 (опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 4) | шт | 1 | 12840057.21 | 12840057.21 | 14153301.3996
|  | Итого по Локальной смете |  |  |  | 357561394.15 | 394131747.041
Локальная смета №02-01-3 "НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". Автоматизация
7 | 2 | Стоимость ультразвуковогонакладного расходомера 7МЕ3723-1LK22-1UB3-Z A01+B39+E07+F13+J62+R57+S30+T29 Siemens (FQIT-1.1) | шт | 1 | 5850840.08 | 5850840.08 | 6449247.2065
8 | 4 | RTD-Термометр TR62-VDEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TE/TT-1.1) | шт | 1 | 323701.66 | 323701.66 | 356808.9365
9 | 5 | Термокарман TA540-1ААAЕС8EA6BO Endress+Hauser (TW-1.1) | шт | 1 | 159492.74 | 159492.74 | 175805.1996
10 | 7 | Преобразовательтемпературы TМT82- ВАА1ЕВ1А1ААА1Е1F1PAZ1 Endress+Hauser (TIT-2.1) | шт | 1 | 237727.38 | 237727.38 | 262041.4539
11 | 9 | Термометр TST 310-B8B1A3A8E1ETZ1 Endress+Hauser (TIT-2.1) | шт | 1 | 87507.01 | 87507.01 | 96456.9758
12 | 12 | RTD-Термометр TR62-VEEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TIT-4.1) | шт | 1 | 422741.51 | 422741.51 | 465978.298
13 | 13 | Термокарман TA540-1ААAЕС8РС1ВО Endress+Hauser (TW-4.1) | шт | 1 | 180072.45 | 180072.45 | 198489.7432
14 | 15 | RTD-Термометр TR62-VEEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TIT-4.2) | шт | 1 | 303121.95 | 303121.95 | 334124.3928
15 | 16 | Термокарман TA540-1ААAЕС8РС1ВО Endress+Hauser (TW-4.2) | шт | 1 | 65169.08 | 65169.08 | 71834.3864
16 | 18 | Датчик избыточного давления, Gerabar M, PMP71-1BА1U21GPAAUZ1 Endress+Hauser(PIT-2.1 PIT-3.1) | шт | 2 | 817675.9 | 1635351.8 | 1802610.8873
17 | 20 | Датчик избыточного давления, Gerabar M, PMP75-1BА1P21UF1AUZ1 Endress+Hauser(PIt-4.1) | шт | 1 | 1357051.07 | 1357051.07 | 1495846.3576
18 | 22 | Преобразователь уровня, Micropilot FMR51-BCACCBBAА5RGJOUPВZ1 Endress+Hauser(Бобышка, ANSI NPT1-1/2 в комплекте) (LIT-4.1) | шт | 1 | 1457729.33 | 1457729.33 | 1606821.701
19 | 24 | Сигнализатор уровня, длина зонда2000мм, FTL51-GGR2BB6G4AZ1 Endress+Hauser (LSA-1.1 LSA-2.1) | шт | 2 | 418025.32 | 836050.64 | 921559.4993
20 | 26 | Сигнализатор уровня, длина зонда1550мм, FTL51-GGR2BB6G4AZ1 Endress+Hauser (LSА-4.1) | шт | 1 | 393586.92 | 393586.92 | 433841.8603
21 | 30 | Искробезопасный барьер NAMUR FTL325N-F1E11 Endress+Hauser | шт | 3 | 55736.71 | 167210.13 | 184311.9021
22 | 33 | Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3 ИПЦЭ 418128.002 в комплекте с Блок питания и регистрации для МДПС-3 , БПР-2 (См.лист 12.2.) | компл | 1 | 198216.39 | 198216.39 | 218489.3933
23 | 106 | Модуль интерфейса CI801 3BSE022366R1 (разъем питания в комплекте) | шт | 1 | 420566.96 | 420566.96 | 463581.3413
24 | 108 | Оконечное согласующее устройство TВ807 АВВ 3BSE008538R1 | шт | 1 | 36771.02 | 36771.02 | 40531.8544
25 | 110 | Модуль вводадискретных сигналов Di810 3BSE008508R1 АВВ | шт | 2 | 228145.28 | 456290.56 | 502958.6485
26 | 112 | Модуль вывода дискретных сигналов DO810 3BSE008510R1 АВВ | шт | 1 | 269227.42 | 269227.42 | 296763.2276
27 | 114 | Компактный терминальный модуль TU810 АВВ 3BSE013230R1 АВВ | шт | 3 | 97101.4 | 291304.2 | 321097.9573
28 | 116 | Модуль вводааналоговых сигналов , 8 каналов, 3BSС690071R1 АВВ | шт | 1 | 619222.56 | 619222.56 | 682554.8657
29 | 118 | Терминальныймодуль 3BSС690075R1 АВВ | шт | 1 | 123610.74 | 123610.74 | 136253.2916
30 | 119 | Адаптер TB8053BSE008534R1 АВВ | шт | 1 | 90852.3 | 90852.3 | 100144.4124
31 | 120 | Адаптер TB8063BSE008536R1 АВВ | шт | 1 | 90852.3 | 90852.3 | 100144.4124
32 | 123 | Источник питанияQUINT-PS/1AC/24DC/10A 2866763 | шт | 2 | 101177.41 | 202354.82 | 223051.0901
33 | 172 | Термопечатающий принтер для кабельных бирок THERMOMARK ROLL2.0 1085260 | шт | 1 | 529777.48 | 529777.48 | 583961.5897
34 | 179 | Термопечатающийпринтер для кабельных бирок THERMOMARK CARD 2.0 1085267 | шт | 1 | 1162917.21 | 1162917.21 | 1281857.0337
|  | Итого по Локальной смете |  |  |  | 17969317.71 | 19807167.9183
Локальная смета №04-01-1 "НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара". Электроснабжение
35 | 24 | Высокомачтовая опора оцинкованная с мобильной короной, молниеотводом и светодиодными прожекторами ВГМ-25 КРОИ КТрО 04897 | компл | 1 | 7278673.68 | 7278673.68 | 8023115.5281
|  | Итого по Локальной смете |  |  |  | 7278673.68 | 8023115.5281
|  | ИТОГО по Ведомости оборудования: |  |  |  | 382809385.54 | 421962030.4873
Заказчик |  |  |  | Подрядчик
АО «КазТрансОйл» |  |  |  | ТОО "Antarium Group"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) |  |  |  | (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заместитель генерального директора С.А. Арынов |  |  |  | Генеральный директор |  |  | Е.К. Атажан
(должность, подпись, расшифровка подписи) |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка подписи)
|  | Место печати |  |  |  | Место печати

## Лист2 (3)
Приложение 1
Перечень предоставления необходимых документов на средства измерения при сдаче вновь построенных объектов
Объект: "НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"
№п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Количество, шт. | Сертификат об утв типа с реестра ГСИ РК | Описание типа | Сертификат о поверке или паспорт с зав поверкой | Методика поверки | Рук-во по экспл | Разрешение ЧС | Зав номер | Год выпуска | Диапазон | Изготовитель | Сертификат об утв типа | Признание первичной поверки | Дата поверки | Меж поверочный интервал | Методика поверки | Примечание
1 | Дренажная емкость подземная, V=20м3, ЕПП-20-2400-900-2-У1, опросный лист 2019.03.011-ТХ.ОЛ 6 | ЕПП-20 (ООО ЗЕОТЕК) | 1 |  |  | Паспорт; удостоверение о качестве; акт визуального измерительного контроля; расчетно-пояснительная записка; РЭ; сертификаты на сосуды; Ведомасть эксп документов; 1. Градуировочная таблица; |  | имеется паспорт с руководством по эксплуатации 203 стр. | Мотивированный отказ (ЕПП) KZ2200018418Ru | [9 empty] | 1) TR62-VEEB3XL20TZ1 (TIT-4.1); 2) Micropilot FMR51 (LIT-4.1); 3) Cerabar M, PMP75 (PIt-4.1); 4)TR62-VEEB3XL20TZ1 (TIT-4.2); 5) FТL51 (LSА-4.1)
2 | Ультразвуковой накладной расходомер | 7МЕ3723-1LK22-1UB3-Z A01+B39+E07+F13+J62+R57+S30+T29 Siemens (FQIT-1.1) | 1 | KZ96VTN00002100 №14629 от 29.11.2017 №KZ.02.02.05941-2017 | №14629 от 29.11.2017 приложение 5 листов | Паспорт Серийный №N1N9078008792 поверка первичная 3 кв 2021 на 4 года | Методика поверки от 07.08.2017 года | Руководство по эксплуатации 122 стр | KZ08VEH00012762 от 25.12.2019
3 | RTD-Термометр | TR62-VDEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TE/TT-1.1) | 1 | KZ95VTN00003767 №223 от 19.08.2019 №KZ.02.01.00223-2019 | №223 от 19.08.2019 приложение 8 листов | тех папорт № S9040014309 первична поверка 20.09.2021 на 2 года | calibration certificate | Техническое описание 20 стр.; Указаниепо технике безопасности; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
4 | Преобразователь температуры | TМT82- ВАА1ЕВ1А1ААА1Е1F1PAZ1 Endress+Hauser (TIT-2.1) | 1 | KZ25VTN00003766 №222 от 19.08.2019 №KZ.02.01.00222-2019 | №222 от 19.08.2019 приложение 5 листов | тех папорт № S90BA00426C первична поверка 27.09.2021 на 2 года | calibration certificate | РЭ 30 стр.; Brief Operating Instructions; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
5 | Термометр | TST 310-B8B1A3A8E1ETZ1 Endress+Hauser (TIT-2.1) | 1 | KZ95VTN00003767 №223 от 19.08.2019 №KZ.02.01.00223-2019 | №223 от 19.08.2019 приложение 8 листов | тех папорт № S9053414175 первичная поверка 20.09.2021 на 2 года | calibration certificate | Техническое описание 12 стр.; Указаниепо технике безопасности; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
6 | RTD-Термометр | TR62-VEEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TIT-4.1) | 1 | KZ95VTN00003767 №223 от 19.08.2019 №KZ.02.01.00223-2019 | №223 от 19.08.2019 приложение 8 листов | тех папорт № S9040114309 первичная поверка 20.09.2021 на 2 года | calibration certificate | Техническое описание 20 стр.; Указаниепо технике безопасности; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
7 | RTD-Термометр | TR62-VEEB3XL20TZ1Endress+Hauser (TIT-4.2) | 1 |  |  | тех папорт № S9040214309 первичная поверка 20.09.2021 на 2 года | calibration certificate |  | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
8 | Датчик избыточного давления, | Cerabar M, PMP71-1BА1U21GPAAUZ1 Endress+Hauser(PIT-2.1 PIT-3.1) | 2 | KZ36VTN00004926 №884 от 29.01.2021 №KZ.02.01.00884-2020 | №884 от 29.01.2021 приложение 13 листов | тех папорт № S90DA00109C; S90DA10109C первична поверка 01.10.2021 на 5 лет |  | Руководство по эксплуатации 76 стр.; Brief Operating Instructions; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
9 | Датчик избыточного давления, | Сerabar M, PMP75-1BА1P21UF1AUZ1 Endress+Hauser(PIt-4.1) | 1 |  |  | тех папорт № S90BF50109C первична поверка 30.09.2021 на 5 лет |  |  | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
10 | Преобразователь уровня | Micropilot FMR51-BCACCBBAА5RGJOUPВZ1 Endress+Hauser(Бобышка, ANSI NPT1-1/2 в комплекте) (LIT-4.1) | 1 | KZ37VTN00003938 от 08.10.2019 №KZ.02.01.00315-2019 | №315 от 08.10.2019 приложение 8 листов | тех папорт № S9005C01134 первична поверка 01.10.2021 на 5 лет |  | Инструкция по эксплуатации 212 стр.; Техническое описание; Brief Operating Instructions; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
11 | Искробезопасный барьер | NAMUR FTL325N-F1E11 Endress+Hauser | 3 | Исх. №22/2021 от 22.09.2021 не предназначены для осуществления непрерывных измерений и не предусматривают наличия метрологических характеристик |  | тех папорт № S9049901093; S9049B01093; S9049A01093 |  | Инструкция по эксплуатации 28 стр.; Brief Operating Instructions; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
| Сигнализатор уровня, длина зонда 2000мм; 1550 мм | FТL51-GGR2ВВ6G4АZ1 ЕndrЕss+НАusЕr (LSА-1.1; LSА-2.1); FТL51-GGR2ВВ6G4АZ1 ЕndrЕss+НАusЕr (LSА-4.1) | 3 |  |  | тех папорт № S9060E01027; S9060F01027; S9060D01027 |  | Руководство по эксплуатации 64 стр.; Brief Operating Instructions; Safety Instructions | №KZ72VEH00008215 от 20.03.2018
12 | Модуль ввода аналоговых сигналов AI890, 8 каналов 4-20мА | 3BSС690071R1 АВВ | 1 | KZ32VTN00005968 от 29.12.2021 №KZ.02.01.01376-2021 | №1376 от 29.12.2021 приложение 8 листов | Паспорт AI890 С.н. № 40000106887956; Программа; Акт испытаний | Запрос с лаборотории | Имеется в электронном виде Система ввода-вывода_S800 стр. 584 | №25-1/05-7070 от 13.10.2015 г Письмо разрешение не требуется | [10 empty] | запрос поверки КАЗЦМ; metrologiya_kz@mail.ru,akm-azs@; atyrau@naceks.kz
| Манометр 233.50 WIKI | 100/990.40 0/10 МРа М20х1,5 мм PN 100 TAG-1 (SS tag Plate) PG2.1 | 1 | KZ53VTN00004135 от 27.12.2019 №KZ.02.01.00433-2019 | №432 от 27.12.2019 приложение 9 листов |  | Методика поверки от СТ РК 2.382-2016 | Руководство по эксплуатации 1 стр | №KZ32VEH00002533 от 04.03.2015
|  | 100/990.40 0/10 МРа М20х1,5 мм PN 100 TAG-1 (SS tag Plate) PG3.1 | 1
|  | 100/990.40 0/0,6 МРа М20х1,5 мм PN 400 TAG-1 (SS tag Plate) PG4.1 | 1